Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 12101-1

List of essential characteristics of construction product according to EN 12101-1

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard: |  |  |  | EN 12101-1:2006 Smoke and heat control systems – Part 2: Specification for smoke barriers Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |  |  |  |  |  |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. No. |  | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product |  |  | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |  |
|  |  |  |  |  | EN 12101-1:2006 |  |  |
| 1. |  |  | Niezawodność / Operational reliability |  |  |  |  |
| 1a. |  | Niezawodność i trwałość kurtyn dymowych / Reliability and durability of smoke barriers |  |  | 5.3 |  |  |
| 2. |  | Opóźnienie odpowiedzi / Response delay |  |  |  |  |  |
| 2a. |  | Czas odpowiedzi ruchomych kurtyn dymowych (w zakresie opóźnienia odpowiedzi) Response time of active smoke barriers (on scope response delay) |  |  | 5.4 |  |  |
| 3. |  | Bezpieczeństwo rozłożenia / Deployment safety |  |  |  |  |  |
| 3a. |  | Czas odpowiedzi ruchomych kurtyn dymowych (w zakresie bezpieczeństwa rozłożenia) Response time of active smoke barriers (on scope deployment safety) |  |  | 5.4 |  |  |
| 4. |  | Odporność ogniowa – Dymoszczelność / Fire Resistance – Smoke leakage |  |  |  |  |  |
| 4a. |  | Przecieki dymu (skuteczność gromadzenia) / Smoke leakage (containment efficiency) |  |  | 5.5 |  |  |
| 5. |  | Odporność ogniowa – Stabilność mechaniczna / Fire Resistance – Mechanical stability |  |  |  |  |  |
| 5a. |  | Klasyfikacja temperatura-czas (w zakresie stabilności mechanicznej) Temperature/time classification (on scope mechanical stability) |  |  | 5.2 |  |  |
| 6. |  | Odporność ogniowa – Szczelność ogniowa / Fire resistance – Integrity |  |  |  |  |  |
| 6a. |  | Klasyfikacja temperatura-czas (w zakresie szczelności ogniowej) Temperature/time classification (on scope integrity) |  |  | 5.2 |  |  |
| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |  |  |  |  |  |  |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined). W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |  |  |  |  |  |  |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |