Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 12101-2

List of essential characteristics of construction product according to EN 12101-2

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard: |  |  |  | EN 12101-2:2003 Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |  |  |  |  |  |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. No. |  | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product |  |  | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |  |
|  |  |  |  |  | EN 12101-2:2003 |  |  |
| 1. |  |  | Nominalne warunki aktywacji / czułość / Nominal activation conditions / sensitivity |  |  |  |  |
| 1a. |  | Urządzenie wyzwalające / Triggering device |  |  | 4.1 |  |  |
| 1b. |  | Mechanizm wyzwalający / Activation mechanism |  |  | 4.2 |  |  |
| 2. |  | Czas zwłoki (czas odpowiedzi) [s] / Response delay (response time) [s] |  |  |  |  |  |
| 2a. |  | Warunki niezawodności / Reliability conditions |  |  | 7.1.2 |  |  |
| 3. |  | Niezawodność działania / Operational reliability |  |  |  |  |  |
| 3a. |  | Niezawodność / Reliability |  |  | 7.1 |  |  |
| 3b. |  | Obciążenie wiatrem / Wind load |  |  | 7.4 |  |  |
| 4. |  | Skuteczność odprowadzania dymu/gorącego gazu / The effectiveness of smoke / hot gas extraction |  |  |  |  |  |
| 4a. |  | Powierzchnia czynna klapy dymowej [m2] / Aerodynamic free area [m2] |  |  | 6 |  |  |
| 5. |  | Parametry użytkowe w warunkach pożarowych / Performance under fire conditions Odporność ogniowa – stabilność mechaniczna / Fire resistance – Mechanical stability |  |  |  |  |  |
| 5a. |  | Odporność na wysoką temperaturę / Resistance to high temperature |  |  | 7.5 |  |  |
| 6. |  | Zdolność do otwarcia w warunkach atmosferycznych / Ability to open under atmospheric conditions |  |  |  |  |  |
| 6a. |  | Otwieranie pod obciążeniem / Opening under load |  |  | 7.2 |  |  |
| 6b. |  | Niska temperatura otoczenia / Low ambient temperature |  |  | 7.3 |  |  |
| 7. |  | Reakacja na ogień / Reaction to fire |  |  |  |  |  |
| 7a. |  | Reakcja na ogień materiałów klapy / Reaction to fre of damper’s materials |  |  | 7.5.2.1 |  |  |
| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |  |  |  |  |  |  |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined). W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć “ND” (nie dotyczy) NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |  |  |  |  |  |  |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |