Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 14384

List of essential characteristics of construction product according to EN 14384

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard: |  |  | EN 14384:2005 Pillar fire hydrants Hydranty przeciwpożarowe nadziemne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |  |  |  |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |  |  |  |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product |  |  | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  |  |  | EN 14384:2005 |  |
|  | Niezawodność działania / Operational reliability |  |  |  |  |
| 1 | Konstrukcja / Construction | - korpus / shell |  | 4.2 |  |
|  |  | - elastomery / elastomers |  | 4.3 |  |
|  |  | - organ zamykający –zawór główny / obturator – main valve |  | 4.4 |  |
|  |  | - materiały, w tym smary, będące w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi / materials including lubricants in contact with water intended for human consumption |  | 4.5 |  |
|  |  | - części składowe urządzenia uruchamiającego / components of the operating system |  | 4.7 |  |
|  |  | - mechanizm uruchamiający / operating mechanism |  | 4.11 |  |
|  |  | - urządzenia odwadniające i odpowietrzające / drainage and venting system |  | 4.14 |  |
|  |  | - obudowa bezpieczna / security housing |  | 4.15 |  |
|  |  | - hydranty do sieci wody nie przeznaczonej do spożycia / hydrants for non-potable water systems |  | 4.19 |  |
| 2 | Ciśnienia / Pressures |  |  | 4.6 |  |
| 3 | Kierunek zamykania / Direction of closure |  |  | 4.8 |  |
| 4 | Liczba obrotów do otwarcia / Number of opening turns |  |  | 4.9 |  |
| 5 | Odporność hydrantu na obciążenia robocze / Resistance of hydrant to operating loads |  |  | 4.10 |  |
| 6 | Odporność na środki dezynfekcyjne / Resistance to disinfection products |  |  | 4.18 |  |
| 7 | Hydranty do sieci wody nie przeznaczonej do spożycia / Hydrants for non-potable water systems |  |  | 4.19 |  |
| 8 | Charakterystyki hydrauliczne / Hydraulic characteristics |  |  | 4.20 |  |
|  | Wymiary przyłączy / Connection dimensioning |  |  |  |  |
| 9 | Przyłącze na wlocie / Inlet connections |  |  | 4.12 |  |
| 10 | Wyloty / Outlets |  |  | 4.13 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania w odniesieniu do korozji / Durability of operational reliability against corrosion |  |  |  |  |
| 11 | Odporność na korozję wewnętrzną i zewnętrzną / Internal and external corrosion resistance |  |  | 4.16 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania; odporność na zużycie / Durability of operational reliability, endurance |  |  |  |  |
| 12 | Cykle działania, trwałość / Operating cycles, endurance |  |  | 4.6.4 |  |

| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| --- | --- |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined). Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). |
|  | UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę znaczyć „ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |