Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 14604

List of essential characteristics of construction product according to 14604

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonized standard: |  | EN 14604:2005+AC:2008 Smoke alarm devices Autonomiczne czujki dymu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |  |  |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |  |  |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product |  | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  |  | EN 14604:2005 +AC:2008 |  |
|  | Nominalne warunki uruchomienia / Czułość, opóźnienie reakcji i skuteczność w warunkach pożarowych Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions |  |  |  |
| 1 | Sygnały autonomicznej czujki dymu / Smoke alarm signals |  | 4.12 |  |
| 2 | Autonomiczne czujki dymu przystosowane do łączenia ze sobą / Inter-connectable smoke alarms |  | 4.18 |  |
| 3 | Powtarzalność / Repeatability |  | 5.2 |  |
| 4 | Zależność kierunkowa / Directional dependence |  | 5.3 |  |
| 5 | Czułość początkowa / Initial sensitivity |  | 5.4 |  |
| 6 | Ruch powietrza / Air movement |  | 5.5 |  |
| 7 | Olśnienie / Dazzling |  | 5.6 |  |
| 8 | Czułośc pożarowa / Fire sensitivity |  | 5.15 |  |
| 9 | Wyjściowy sygnał dźwiękowy / Sound output |  | 5.17 |  |
| 10 | Trwałość sygnalizatora / Sounder durability |  | 5.18 |  |
| 11 | Autonomiczne czujki dymu przystosowane do łączenia ze sobą / Inter-connectable smoke alarms |  | 5.19 |  |
| 12 | Wyposażenie do wyciszania alarmu (opcjonalne) / Alarm silence facility |  | 5.20 |  |
|  | Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability |  |  |  |
| 13 | Zgodność / Compliance |  | 4.1 |  |
| 14 | Indywidualny wskaźnik zadziałania (opcjonalny) / Individual alarm indicator |  | 4.2 |  |
| 15 | Wskaźnik zasilania sieciowego / Mains-on indicator |  | 4.3 |  |
| 16 | Podłączanie zewnętrznych urządzeń pomocnicznych / Connection of external ancillary devices |  | 4.4 |  |
| 17 | Elementy do kalibracji / Means of calibration |  | 4.5 |  |
| 18 | Stosowanie elementów wymienianych przez użytkownika / User replaceable components |  | 4.6 |  |
| 19 | Normalne źródło zasilania / Normal power source |  | 4.7 |  |
| 20 | Rezerwowe źródło zasilania / Standby power source |  | 4.8 |  |
| 21 | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego / Electrical safety requirements |  | 4.9 |  |
| 22 | Wyposażenie do bieżącego testowania / Routine test facility |  | 4.10 |  |
| 23 | Zaciski do przewodów zewnętrznych / Terminals for external conductors |  | 4.11 |  |
| 24 | Wskazywanie wyjęcia baterii / Battery removal indication |  | 4.13 |  |
| 25 | Podłączanie baterii / Battery connections |  | 4.14 |  |
| 26 | Pojemność baterii / Battery capacity |  | 4.15 |  |
| 27 | Ochrona przed wnikaniem ciał obcych / Protection against the ingress of foreign bodies |  | 4.16 |  |
| 28 | Wymagania dodatkowe dotyczące czujek sterowanych programowo Additional requirements for software controlled smoke alarms |  | 4.17 |  |
| 29 | Znakowanie i dane techniczne / Marking and data |  | 4.19 |  |
| 30 | Uderzenie / Impact |  | 5.11 |  |
| 31 | Ostrzeżenie o uszkodzeniu baterii / Battery fault warning |  | 5.16 |  |
| 32 | Odwrócenie polaryzacji / Battery reversal |  | 5.22 |  |
| 33 | Rezerwowe źródło zasilania / Back-up power source |  | 5.23 |  |
| 34 | Bezpieczeństwo elektryczne – ocena i badania mające na celu określenie odpowiedniego zabezpieczenia osób przed niebezpiecznymi prądami przepływającymi przez ludzkie ciało (wstrząs elektryczny), nadmierną temperaturą oraz wybuchem i rozprzestrzenianiem się ognia Electrical safety – assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire |  | 5.24 |  |
|  | Tolerancja napięcia zasilania / Tolerance to supply voltage |  |  |  |
| 35 | Zmiany napięcia zasilania / Variation in supply voltage |  | 5.21 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania i opóźnienie reakcji: odporność na działanie ciepła Durability of operational reliability,temperature resistance |  |  |  |
| 36 | Suche gorąco (odporność) / Dry heat (operational) |  | 5.7 |  |
| 37 | Zimno (odporność) / Cold (operational) |  | 5.8 |  |

|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Wibracje (odporność) / Vibration (operational) | 5.12 |  |
| 39 | Wibracje (wytrzymałość) / Vibration (endurance) | 5.13 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć / Durability of operational reliability, humidity resistance |  |  |
| 40 | Wilgotne gorąco (odporność) / Damp heat (operational) | 5.9 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję / Durability of operational reliability, corrosion resistance |  |  |
| 41 | Korozja spowodowana działaniem dwutlenku siarki (wytrzymałość) Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) | 5.10 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability |  |  |
| 42 | Kompatybilność elektryczna (odporność) Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational) | 5.14 |  |

| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| --- | --- |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |