Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 54-11

List of essential characteristics of construction product according to EN 54-11

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonized standard: |  | EN 54-11:2001+A1:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |  |  |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |  |  |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product |  | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  |  | EN 54-11:2001 +A1:2005 |  |
|  | Nominalne warunki uruchomienia / Czułość i skuteczność w warunkach pożaru Nominal activation conditions / Sensitivity and Performance under fire conditions |  |  |  |
| 1 | Stan alarmowania / Alarm condition |  | 4.3.2 |  |
| 2 | Wskaźniki stanu alarmowania / Indicators for alarm condition |  | 4.4 |  |
| 3 | Aspekty bezpieczeństwa / Safety aspects |  | 4.7.1 |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem / Protection against accidental operation |  | 4.7.4 |  |
| 5 | Badanie działania / Operational performance test |  | 5.2 |  |
| 6 | Badanie funkcjonalności / Function test |  | 5.3 |  |
|  | Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability |  |  |  |
| 7 | Znakowanie i dokumentacja techniczna / Marking and data |  | 4.2 |  |
| 8 | Stan dozorowania / Normal condition |  | 4.3.1 |  |
| 9 | Wyposażenie do kasowania / Reset facility |  | 4.5 |  |
| 10 | Wyposażenie do testowania / Test facility |  | 4.6 |  |
| 11 | Kształt, wymiary i barwy / Shape, dimensions and colours |  | 4.7.2 |  |
| 12 | Symbole i napisy / Symbols and lettering |  | 4.7.3 |  |
| 13 | Kategoria środowiskowa / Environment category |  | 4.7.5 |  |
| 14 | Wymagania dodatkowe dotyczące ręcznych ostrzegaczy pożarowych sterowanych programowo Additional requirements for software controlled manual call points |  | 4.8 |  |
| 15 | Badanie wyposażenia do testowania /Test facility test (operational) |  | 5.4 |  |
| 16 | Badanie niezawodności – trwałość / Reliability test (endurance) |  | 5.5 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła / Durability of operational reliability, temperature resistance |  |  |  |
| 17 | Suche gorąco (odporność) / Dry heat (operational) |  | 5.7 |  |
| 18 | Suche gorąco (wytrzymałość) / Dry heat (endurance) |  | 5.8 |  |
| 19 | Zimno (odporność) / Cold (operational) |  | 5.9 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance |  |  |  |
| 20 | Udary pojedyncze (odporność) / Shock (operational) |  | 5.14 |  |
| 21 | Uderzenie (odporność) / Impact (operational) |  | 5.15 |  |
| 22 | Wibracje sinusoidalne (odporność) / Vibration, sinusoidal (operational) |  | 5.16 |  |
| 23 | Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / Vibration, sinusoidal (endurance) |  | 5.17 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć / Durability of operational reliability, humidity resistance |  |  |  |
| 24 | Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) / Damp heat, cyclic (operational) |  | 5.10 |  |
| 25 | Wilgotne gorąco cykliczne (wytrzymałość) / Damp heat, cyclic (endurance) |  | 5.11 |  |
| 26 | Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / Damp heat, steady state (endurance) |  | 5.12 |  |
| 27 | Ochrona zapewniana przez obudowę / Enclosure protection |  | 5.19 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję / Durability of operational reliability, corrosion resistance |  |  |  |
| 28 | Wilgotne gorąco cykliczne (wytrzymałość) / Damp heat, cyclic (endurance) |  | 5.11 |  |
| 29 | Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytrzymałość) / Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) |  | 5.13 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability |  |  |  |
| 30 | Zmiany parametrów zasilania / Variation of supply parameters |  | 5.6 |  |
| 31 | Kompatybilność elektromagnetyczna / Electromagnetic compatibility (EMC), (operational) |  | 5.18 |  |

| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |  |  |  |
|  |  |  | …………………………………. |  |
| data / date |  |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |  |