Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 54-17

List of essential characteristics of construction product according to EN 54-17

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonized standard: |  | EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 17: Izolatory zwarć |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |  |  |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |  |  |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product |  | Norma zharmonizowana / Harmonised standard | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  |  | EN 54-17:2005 +AC:2007 |  |
|  | Skuteczność w warunkach pożarowych / Performance under fire conditions |  |  |  |
| 1 | Odtwarzalność / Reproducibility |  | 5.2 |  |
|  | Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability |  |  |  |
| 3 | Wymagania / Requirements |  | 4 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła / Durability of operational reliability, temperature resistance |  |  |  |
| 3 | Suche gorąco (odporność) / Dry heat (operational) |  | 5.4 |  |
| 4 | Zimno (odporność) / Cold (operational) |  | 5.5 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance |  |  |  |
| 5 | Udary pojedyncze (odporność) / Shock (operational) |  | 5.9 |  |
| 6 | Uderzenie (odporność) / Impact (operational) |  | 5.10 |  |
| 7 | Wibracje sinusoidalne (odporność) / Vibration, sinusoidal (operational) |  | 5.11 |  |
| 8 | Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / Vibration, sinusoidal (endurance) |  | 5.12 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć / Durability of operational reliability, humidity resistance |  |  |  |
| 9 | Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) / Damp heat, cyclic (operational) |  | 5.6 |  |
| 10 | Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / Damp heat, steady state (endurance) |  | 5.7 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję / Durability of operational reliability, corrosion resistance |  |  |  |
| 11 | Korozja spowodowana działaniem dwutlenku siarki (wytrzymałość) Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) |  | 5.8 |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna / Durability of operational reliability, electrical stability |  |  |  |
| 12 | Zmiany parametrów zasilania / Variation in supply parameters |  | 5.3 |  |
| 13 | Kompatybilność elektromagnetyczna (odporność) Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational) |  | 5.13 |  |

| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| --- | --- |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |