Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wg EN 54-25

List of essential characteristics of construction product according to EN 54-25

| Europejska norma zharmonizowana: European harmonized standard: |  | EN 54-25:2008+AC:2010 Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product: |  |  |  |  |  |
| Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu zgodnie z normą zharmonizowaną*: Declared intended use of product in accordance with harmonised standard*: |  |  |  |  |  |
| Lp. No. | Zasadnicze charakterystyki wyrobu Essential characteristics of the product |  | Norma zharmonizowana / Harmonised standard |  | Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu (wstawić „+” lub „NPD” lub „ND”)** Scope of essential characteristics regarding intended use of product (place „+” or „NPD” or “NA”) ** |
|  |  |  | EN 54-25:2008 +AC:2010 |  |  |
|  | Właściwości w warunkach pożaru / Performance parameters under fire conditions |  |  |  |  |
| 1 | Postanowienia ogólne / General |  | 4.1 |  |  |
| 2 | Integralność sygnału alarmowego / Alarm signal integrity |  | 4.2.2 |  |  |
| 3 | Postanowienia ogólne / General |  | 5.2 |  |  |
| 4 | Badanie odtwarzalności / Reproducibility test |  | 8.3.7 |  |  |
|  | Opóźnienie reakcji (czas reakcji na pożar) / Response delay (response time to fire) |  |  |  |  |
| 6 | Badanie integralności sygnału alarmowego / Test for alarm signal integrity |  | 8.2.3 |  |  |
| 7 | Badanie wzajemnego zakłócenia między systemami tego samego producenta / Test for mutual disturbance between systems of the same manufacturer |  | 8.2.6 |  |  |
|  | Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability |  |  |  |  |
| 8 | Odporność na tłumienie miejscowe / Immunity to site attenuation |  | 4.2.1 |  |  |
| 9 | Identyfikacja podzespołu dołączonego drogą RF / Identification of the RF linked component |  | 4.2.3 |  |  |
| 10 | Właściwości odbiornika / Receiver performance |  | 4.2.4 |  |  |
| 11 | Odporność na zakłócenie / Immunity to interference |  | 4.2.5 |  |  |
| 12 | Utrata komunikacji / Loss of communication |  | 4.2.6 |  |  |
| 13 | Antena / Antenna |  | 4.2.7 |  |  |
| 14 | Urządzenie zasilające / Power supply equipment |  | 5.3 |  |  |
| 15 | Wymagania dotyczące środowiska / Environmental related requirements |  | 5.4 |  |  |
| 16 | Dokumentacja / Documentation |  | 6 |  |  |
| 17 | Znakowanie / Marking |  | 7 |  |  |
| 18 | Badanie odporności na tłumienie miejscowe / Test for immunity to site attenuation |  | 8.2.2 |  |  |
| 19 | Badanie identyfikacji podzespołów dołączonych drogą RF / Test for identification of RF linked components |  | 8.2.4 |  |  |
| 20 | Badanie właściwości odbiornika / Test for the receiver performance |  | 8.2.5 |  |  |
| 21 | Badanie kompatybilności z innymi użytkownikami pasma / Test for compability with other band users |  | 8.2.7 |  |  |
| 22 | Badanie wykrywania utraty komunikacji w łączu / Test for the detection of a loss of communication on a link |  | 8.2.8 a |  |  |
| 23 | Badanie anteny / Test for the antenna |  | 8.2.9 |  |  |
| 24 | Postanowienia ogólne / General |  | 8.3.1 |  |  |
| 25 | Program badania podzespołów / Test schedule for components test |  | 8.3.2 |  |  |
| 26 | Sprawdzanie okresu użytkowania niezależnego źródła (niezależnych źródeł) zasilania / Verification of the service life of the autonomous power source(s) |  | 8.3.3 |  |  |
| 27 | Badanie sygnału uszkodzeniowego „niskie napięcie” / Test for tle low power condition fault signal |  | 8.3.4 |  |  |
| 28 | Badanie odwrócenia polaryzacji / Test for the polarity reversal |  | 8.3.5 |  |  |
| 29 | Badanie powtarzalności / Repeatability test |  | 8.3.6 |  |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na temperaturę / Durability of operational reliability: temperature resistance |  |  |  |  |
| 30 | Suche gorąco (odporność) / Dry heat (operational) |  | 8.3.9 b |  |  |
| 31 | Suche gorąco (wytrzymałość) / Dry heat (endurance) |  | 8.3.10 b |  |  |
| 32 | Zimno (odporność) / Cold (operational) |  | 8.3.11 |  |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability: vibration resistance |  |  |  |  |
| 33 | Udar (odporność) / Shock (operational) |  | 8.3.16 b |  |  |
| 34 | Uderzenie (odporność) / Impact (operational) |  | 8.3.17 |  |  |
| 35 | Wibracje sinusoidalne (odporność) / Vibration, sinusoidal (operational) |  | 8.3.18 |  |  |
| 36 | Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / Vibration, sinusoidal (endurance) |  | 8.3.19 |  |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć / Durability of operational reliability: humidity resistance |  |  |  |  |
| 37 | Wilgotne gorąco cykliczne (odporność) / Damp heat, cyclic (operational) |  | 8.3.12 c |  |  |
| 38 | Wilgotne gorąco stałe (odporność) / Damp heat, steady state (operational) |  | 8.3.13 d |  |  |
| 39 | Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / Damp heat, steady state (endurance) |  | 8.3.14 |  |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję / Durability of operational reliability: corrosion resistance |  |  |  |  |
| 40 | Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytrzymałość) / Sulphur dioxide corrosion (endurance) |  | 8.3.15 b |  |  |
|  | Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna / Durability of operational reliability: electrical resistance |  |  |  |  |
| 41 | Badanie odporności na zaburzenia elektromagnetyczne (EMC) / Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational) |  | 8.3.20 |  |  |

| * | Należy precyzyjnie określić zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego z uwzględnieniem wymogów w miejscu, gdzie producent zamierza udostępniać wyrób na rynku. The intended use or uses of the construction product should be precisely specified, taking into account the requirements in the place where the manufacturer intends to make the product available on the market. |
| --- | --- |
| ** | Znakiem „+” należy oznaczyć zasadnicze charakterystyki, których ustalenie ma być przeprowadzone przez CNBOP-PIB. W przeciwnym przypadku należy wpisać „NPD” (tj. właściwości użytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) Essential characteristics to be determined by CNBOP-PIB, should be marked with “+”, in other case place “NPD” (No Performance Determined). UWAGA: W przypadku komponentów, wobec których wymaganie nie ma zastosowania, proszę zaznaczyć „ND” (nie dotyczy). NOTE: For components where this requirement does not apply, please indicate “NA” (not applicable). |

a  Dotyczy wyłącznie podzespołów, które powinny sygnalizować utratę komunikacji lub przesyłać tę informację do CSP / Only applicable to components required to indicate loss of communication or to transit this information to the CIE

b   Nie dotyczy CSP / Not applicable for CIE

c   Nie dotyczy CSP oraz czujek dymu / Not applicable for CIE and smoke detectors

d   Dotyczy wyłącznie CSP oraz czujek dymu / Only applicable for CIE and smoke detectors

|  |  | …………………………………. |
| --- | --- | --- |
| data / date |  | Prezes / Dyrektor czytelnie imię i nazwisko, podpis President / Director Legibly name, surname, signature |