- Zamawiający:

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Państwowy Instytut  Badawczy

im. Józefa Tuliszkowskiego

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

Oznaczenie sprawy: TGZ/ 05 /2025

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane

Rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 382 000 euro prowadzone 
w trybie podstawowym

Specyfikację zatwierdzono:        .09.2025 r.

/ Dyrektor CNBOP-PIB  st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik /

- OKREŚLENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie na roboty budowlane – Rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

  - Numer /znak/ sprawy: TGZ/05/2025.

# Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na ten numer /znak/ sprawy.

  - Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
z wykorzystaniem platformy zakupowej platformazakupowa.pl – Elektronicznej Platformy OPEN NEXUS Sp. z o.o.

  - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.cnbop.pl/pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

  - Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

II. ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka

www.cnbop.pl ,  e-mail: cnbop@cnbop.pl,

tel.:  22- 7693 300,  fax 22- 7693356

III. TRYB POSTĘPOWANIA:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm./ zwanej dalej ustawą Pzp.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

- Po dokonaniu oceny ofert złożonych  w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiający zdecyduje czy będzie prowadził negocjacje. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Miejsce, termin i sposób przeprowadzenia negocjacji  oraz kryteria oceny ofert  w ramach których będą prowadzone  negocjacje  w celu ulepszenia treści ofert – zostaną wskazane 
w zaproszeniu do negocjacji.

- Wykonawca nie ma obowiązku uczestniczyć w negocjacjach.

- Zamawiający poinformuje jednocześnie wszystkich wykonawców, których oferty zostały  złożone  w odpowiedzi  na ogłoszenie o zamówieniu i nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji i zaprosi wszystkich, którzy złożyli oferty na  ogłoszenie o zamówieniu do składania ofert dodatkowych,  określając  sposób i termin składania ofert dodatkowych, język  w jakim muszą  być  one sporządzone oraz termin otwarcia tych ofert.

- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna  w żadnym  z kryteriów oceny  wskazanych  w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi  na ogłoszenie  o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać  wykonawcę, w zakresie  w jakim  złożył  on ofertę dodatkową  zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych  w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która  jest mniej korzystna  w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu lub negocjacjach niż  oferta złożona w odpowiedzi  na ogłoszenie  podlega odrzuceniu.

- Jeżeli zaproszony wykonawca nie złoży oferty dodatkowej, Zamawiający do ostatecznej oceny ofert przyjmuje ofertę złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiotem zamówienia jest  :

Rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

  - Nazwy i kody wg wspólnego słownika zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Okresy gwarancji :

Fundamenty wagi, wjazdy i  zjazdy na wagę, roboty budowlane, chodnik, wagę jej montaż, terminale wagowe i oprogramowanie pomiarowe wagi, szlabany do wagi i ich montaż - okres gwarancji  - min. 60 miesięcy.

Tensometryczne przetworniki pomiarowe wagi i ich instalację do wagi  - okres gwarancji - min 120 miesięcy (gwarancja obejmuje również uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi)

  - Okres rękojmi musi być o 3 miesiące dłuższy od okresu gwarancji.

  - Jeżeli gdziekolwiek w SWZ jest odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

  - Zamawiający wymaga, aby w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia czynności  wskazane we wzorze umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.).

  - Zamawiający określa poniżej wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, były zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców.

Wskazane czynności to wykonywanie robót w zakresie:  roboty budowalne.

W okresie  realizacji przedmiotu zamówienia  osoby te  powinny być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na okres nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania danych czynności.

Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać prace osobiście na rzecz Wykonawcy oraz projektantów, kierownika budowy kierowników robót, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

-żądania złożenia oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

-żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów-   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w  wyznaczonym  w  tym  wezwaniu terminie  wykonawca  przedłoży  zamawiającemu  oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wymagane czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  niniejszym punkcie czynności  zamawiający  przewiduje  sankcję  w  postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej.

Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu przewidziane w umowie kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SWZ.

W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową  Inspekcję Pracy.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

- Zamówienie nie jest podzielone na części.

- Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert.

Celem postępowania jest wybór wykonawcy na wykonanie całego zakresu robót jednego zwartego obiektu. 
W przypadku podziału zamówienia np. na poszczególne branże Zamawiający miałby trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących w tym samym miejscu i czasie poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału zamówienia na części nie utrudnia udziału podmiotom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – do 12 tygodni od daty wprowadzenia na teren budowy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp,  oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn.zm.), tj. :

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599   ) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późn.zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745.),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   w postępowaniu w zakresie określonym w art. 112 ust.2 ustawy Pzp, tj. dotyczących warunku że:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia OC na kwotę 850 tys. złotych. Kopię polisy należy przedstawić wraz z ofertą.

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawca przedstawi minimum trzy referencje, że prawidłowo wykonał  w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prace związane z instalacją i uruchomieniem wag najazdowych zagłębionych (wskazane jest również wykazanie wykonanych prac budowlanych np. związanych z wykonaniem fundamentów wagi) o wartości co najmniej 400 000 zł każda.

- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  – bez ograniczeń – o specjalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu wraz z ofertą należy przedstawić ksero w/w uprawnień. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu wraz z ofertą należy przedstawić ksero w/w uprawnień.

VIII. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12 750,00 PLN (słownie dziewięć tysięcy dziewięćset złotych ), przed upływem terminu składania ofert.

      - Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ustawy Pzp.

      - Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Nr konta BZ WBK 
78 1090 1753 0000 0001 0130 3937 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy TGZ/ 05 /2025”.

      - Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

      - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ustawie Pzp.

      - Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w ustawie Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

      - Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego należytego zabezpieczenia umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

XI.  ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

X. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ i  DOKUMENTÓW

- Do oferty  każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 3 do swz

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  - wg załącznika nr 4 do swz

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie została podpisana zgodnie 
z zasadą reprezentacji w KRS/CEiDG.

- Kopię polisy OC, o której mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 3.

- Potwierdzenie posiadania uprawnień o których mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. b.

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

- Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych  kopii dokumentów  musi być zgodny z wymaganiami  określonym w rozporządzeniach:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020  poz. 2415)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U  z 2020 poz.2452).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - wykonawcy w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1   ustawy Pzp.

    - każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, składa  oświadczenie  potwierdzające o braku podstaw wykluczenia.

4) warunki udziału dotyczące zdolności technicznej i zawodowej mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) wymagane złożenie wraz z ofertą oświadczenia na podstawie art.117 ust. 4 ustawy Pzp.

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający wezwie  wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu robót budowlanych (wg wzoru zał. Nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Roboty powinny poświadczać warunki wskazane w SWZ w Dziale VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 2 pkt. 4 lit a.

- wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (wg wzoru zał. Nr 7 do SWZ), potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Dziale VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, w tym w szczególności, że co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń – o specjalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, wraz z informacją o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu  Platformy Zakupowej.

  - Wejście na platformę poprzez link:  platformazakupowa.pl

Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email:

gzawistowski@cnbop.pl, z zastrzeżeniem że ofertę należy złożyć tylko za pośrednictwem platformy

  - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Grzegorz Zawistowski – tel. (22) 76 93 339, w kwestii formalnej;

Krzysztof Kurdej – tel. (22) 769 33 33, 0-698-693-249, w kwestii technicznej.

  - Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn.zm.).

  - Zamawiający dopuszcza przesłanie plików w formacie RAR

  - Zamawiający dopuszcza również po upływie terminu składania  ofert możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Pzp,

  - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

  - Zamawiający przewiduje obsługę innych formatów plików niż te wskazane powyżej  – przesłanych w formacie RAR.

  - W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233  ), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej.

  - Rekomendacje Zamawiającego:

- Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń w formacie PDF i podpisanie podpisem w formacie PAdES.

- Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)

- Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie powinien być zawarty wraz z innymi plikami 
w jednym folderze archiwum  następnie podpisanym. Taki plik powinien zostać wydzielony, podpisany i złożony w odpowiednim miejscu na platformie.

- Pełnomocnik nie może poświadczać za zgodność skanu swojego pełnomocnictwa

- Po podpisaniu pliku a przed jego wysłaniem do Platformy uczestnik powinien upewnić się, że plik jest prawidłowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna. Przykładowo pozytywny komunikat w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidłowy podpis – może to być np. pieczęć kwalifikowana wskazująca na instytucję a nie osobę, lub inny podpis, któremu ufa ADOBE ale nie jest on podpisem kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.

- Wiele różnych dokumentów w formacie PDF można scalić w jeden plik PDF 
a następnie go podpisać jednym podpisem w formacie PADES.

- Uczestnik nie powinien najpierw drukować formularzy, podpisywać ich ręcznie, 
a następnie skanować i na końcu podpisywać elektronicznie. Wystarczy od razu wypełnić elektronicznie, zapisać jako PDF i podpisać wymaganym podpisem elektronicznym.

- Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.

- Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.

  - Pozostałe informacje dotyczące korzystania z platformy zakupowej

- komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie Platformy zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na co najmniej 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do zadawania pytań przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus.

  - Zamawiający dopuszcza również po upływie terminu składania  ofert możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Pzp,

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na Platformie Zakupowej.

  - Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji elektronicznej pod adresem https://platformazakupowa.pl. Oznacza to obowiązek akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania 
z konta na platformie.

  - Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Zakupowej – wskazane są na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy - pod adresem: https://platformazakupowa.pl

1) System operacyjny Windows/Mac/Linux w aktualnie wspieranych wersjach. Uwaga: Windows 7 nie jest wspierany od 14 stycznia 2020.

2) Przeglądarka internetowa IE od 10 w górę / Edge / FireFox / Chrome / Opera / Safari, w aktualnych wersjach.

3) Włączona obsługa kodu JavaScript 4) Sprawne połączenie internetowe, upload min. 2Mb/s 8. Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów) za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy Zakupowej. Wykonawca jest zobowiązany zapoznawać się z bieżącymi instrukcjami Platformy Zakupowej.

23. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz wymagane podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn.zm.).

24. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 10 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

25. Zamawiający przewiduje obsługę innych formatów plików niż te wskazane powyżej – przesłanych w formacie RAR.   W przypadku gdy plik sporządzony przez wykonawcę 
w jednym z formatów opisanych powyżej nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę Zakupową, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip i przesłać w tej postać.

26. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233    ) Wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku korzystając na Platformie Zakupowej z pola do przekazywania plików oznaczonego jako Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

27. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

28. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

29. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

30. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do SWZ”. Odpowiedzi na pytania zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

31. Za datę wpływu do Zamawiającego ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę Zakupową.

32. Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data wygenerowana przez Platformę Zakupową. Przekazanie informacji to złożenie pliku na Platformie.

33. Po terminie składnia ofert/ wniosków, wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy”

33. Odpowiedzi na wezwania Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy Zakupowej przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa.

34. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy Zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym, akceptowalnym przez Zamawiającego formacie.

35. Wykonawca nie może ustanawiać hasła dostępu do składanego pliku. Wykonawca nie może samodzielnie szyfrować przekazywanych plików.

37. Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie Zakupowej, nie jest widoczny ani identyfikowalny dla zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert / wniosków.

38. Oferta i oświadczenia wraz z nimi składane mogą być wycofane i złożone przez wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

39. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty.

40. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę Zakupową. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma Zakupowa, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu.

41. Rekomendacje Zamawiającego:

a) Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń w formacie PDF i podpisanie podpisem w formacie PAdES.

b) Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)

c) Wykonawca powinien stosować znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest rekomendowany wariant „BES”.

d) Plik z tajemnicą przedsiębiorstwa nie powinien być zawarty wraz z innymi plikami w jednym folderze archiwum następnie podpisanym. Taki plik powinien zostać wydzielony, podpisany i złożony w odpowiednim miejscu na platformie.

e) Pełnomocnik nie może poświadczać za zgodność skanu swojego pełnomocnictwa

g) Po podpisaniu pliku a przed jego wysłaniem do Platformy Zakupowej uczestnik powinien upewnić się, że plik jest prawidłowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna.

Przykładowo pozytywny komunikat w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidłowy podpis – może to być np. pieczęć kwalifikowana wskazująca na instytucję a nie osobę, lub inny podpis, któremu ufa ADOBE ale nie jest on podpisem kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.

f) Wiele różnych dokumentów w formacie PDF można scalić w jeden plik PDF a następnie go podpisać jednym podpisem w formacie PADES.

g) Uczestnik nie powinien najpierw drukować formularzy, podpisywać ich ręcznie, a następnie skanować i na końcu podpisywać elektronicznie. Wystarczy od razu wypełnić elektronicznie, zapisać jako PDF i podpisać wymaganym podpisem elektronicznym.

h) Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.

j) Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do 22.10. 2025 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- OKREŚLENIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy składać poprzez platformę zakupową  do dnia 22.09.2025 r. do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:00.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

  - Cenę należy podać w walucie polskiej.

  - Cenę należy podać, jako: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto (cena do zapłaty).
w PLN.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SWZ oraz ujmie wszystkie inne koszty 
i składniki w nich niezawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów 
i sposobu liczenia punktów:

1. Kryteria oceny:

- Cena   -  60 %

- Termin realizacji  - 20 %

- Okres gwarancji  -  20 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą oceną punktową łącznie.

2. Sposób oceny w poszczególnych kryteriach:

1) Kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, a każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną wg wzoru:

cena  oferty najniższej

Liczba punktów oferty badanej   =   ---------------------------------	   x 60

cena oferty badanej

2) Kryterium termin realizacji

Oferta z terminem realizacji do 12 tygodni – otrzyma 0 pkt

a) za skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień – 5 pkt

b) za skrócenie terminu realizacji o 2 tygodnie – 10 pkt

c) za skrócenie terminu realizacji o 3 tygodnie – 15 pkt

d) za skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie – 20 pkt

3) Kryterium okresu gwarancji:

Oferta z gwarancją:

    - na okres 60 miesięcy na fundamenty wagi, zjazdy i wjazdy na wagę roboty budowlane, chodnik, wagę i jej montaż, terminale wagowe 
i oprogramowanie pomiarowe wagi, szlabany do wagi i ich montaż.

    - na okres 120 miesięcy na tensometryczne przetworniki pomiarowe wagi i ich instalację do wagi - gwarancja obejmuje również uszkodzenia przetworników spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.

otrzyma 0 pkt, a każda oferta z dłuższą gwarancją otrzyma liczbę punktów większą wg poniższego wykazu:

za wydłużenie gwarancji wg:

podpunktu a.:

- za gwarancję min. 72 – miesięczną – 3  pkt.

- za gwarancję min. 84 – miesięczną – 6 pkt.

- za gwarancję min. 96 – miesięczną – 9 pkt.

- za gwarancję min. 108 – miesięczną – 12 pkt.

- za gwarancję min. 120 – miesięczną i więcej – 15 pkt.

podpunktu b.:

- za gwarancję 132 miesiące – 2,5 pkt.

- za gwarancję 148 miesięcy i więcej – 5 pkt.

4.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w  ramach kryteriów oceny ofert.

5.	Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi zasadami arytmetyki.

6.	Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt.

- ZAPROSZENIE  DO NEGOCJACJI.  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            - Po otwarciu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert.

            - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

            - Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ppkt  2 i 3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

            - W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust1 pkt 1,5 i 10 ustawy Pzp zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba, że rozbieżność wynika 
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

            - W przypadku gdy zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru  najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

            - W przypadku gdy zamawiający  będzie prowadził negocjacje:

  - Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty o:

- wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

  - Zamawiający  zaprosi do negocjacji wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wskazując miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji.

  - Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, 
o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

  - Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

  - Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje 
w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie 
o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,  KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w formie pisemnej.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym Wykonawcą.

- Przewidywane warunki umożliwiające dokonanie zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy.

- Z racji na to, że jednym z kryterii oceny ofert jest skrócenie terminu realizacji oraz zamówienie jest dla Zamawiającego niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania jego przedsiębiorstwa oraz od realizacji przedmiotu zamówienia zależą inne kluczowe dla Zamawiającego inwestycje Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy PZP, przewidział w umowie zapisy odnośnie kar za opóźnienie w wyniku realizacji umowy.

- UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA SWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia   wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni, przed upływem terminu składnia ofert.

  - Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie prowadzonego postępowania bez   ujawniania źródła zapytania.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuża termin składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

  - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

  - W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ 
i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

  - Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.

  - Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom zamawiający zamieszcza  w ogłoszeniu  o zmianie ogłoszenia.

  - Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem do SWZ.

- Zamawiający̨ zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego,  w terminie nie krótszym  niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.́

- Zamawiający  może zawrzeć ́ umowę  w sprawie zamówieniá publicznego przed upływem terminu, o któryḿ mowa w ust. 3, jeżeli w postępowanių o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ̨ ofertę.̨

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający̨ może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie.̨

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W TOKU POSTĘPOWANIA:

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniá oraz poniósł́ lub może ponieść ́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postepowanių o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowegǫ w Warszawie za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale XIX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XXI. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI

  - Wzór oferty – załącznik nr 1

  - Dokumentacja projektowa - Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 2

  - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3

  - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

  - Wzór umowy – załącznik nr 5

  - Wykaz robót – załącznik nr 6

  - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 7

  - Klauzula RODO – załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SWZ

TGZ/05/2025

………………………………..

………………………………..

………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

e-mail:……………………………………

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213,

zn. TGZ/05/2025

-  zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji  Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie usługi będącej  przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SWZ oraz z załączonym do niej opisem  OPZ i dokumentacją projektową –  za cenę całkowitą

| CENA OFERTOWA NETTO | ..........................................................................złotych słownie: .........................................................................................................................................................................zł |
| --- | --- |
| VAT | ..........................................................................złotych słownie: .........................................................................................................................................................................zł |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ..........................................................................złotych słownie: .........................................................................................................................................................................zł |

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż  określony w SWZ.

### 3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

### 4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. Dane do kryteriów oceny ofert:

1) Udzielamy gwarancji na

a) fundamenty wagi, zjazdy i wjazdy na wagę roboty budowlane, chodnik, wagę i jej montaż, terminale wagowe i oprogramowanie pomiarowe wagi, szlabany do wagi i ich montaż na okres -- ……………  miesięcy dla od daty ostatecznego odbioru robót (nie mniej niż 60 msc).

b) tensometryczne przetworniki pomiarowe wagi i ich instalację do wagi (gwarancja obejmuje również uszkodzenia przetworników spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi) na okres -- ……………  miesięcy dla od daty ostatecznego odbioru robót (nie mniej niż 120 msc).

2) Oferujemy skrócenie terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia o ……… tygodni.

- Zobowiązujemy się wykonać wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia w terminie określonym w SWZ z uwzględnieniem naszych zobowiązań podanych w ust. 5 pkt 2.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (załączyć informację  jeśli dotyczy)

- Do oferty załączamy i wskazujemy następujące dokumenty:

  - ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

- ……………………………………………...............................................................

.............................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SWZ

TGZ/05/2025

Opis przedmiotu zamówienia

D o t y c z y:  postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie stanowiska badawczego:

„rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213”

- Przedmiot Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w siedzibie Zamawiającego stanowiska badawczego polegającego na: rozbiórce starej i budowie nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych, uruchomienie i wzorcowanie nowej wagi samochodowej zagłębionej wraz z terminalami wagowymi
i oprogramowaniem pomiarowym wagi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż istniejącej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych, wraz z fundamentami i istniejącą infrastrukturą.

- Wykonanie kompleksowe fundamentów pod nową wagę samochodowa zagłębioną zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

- Wykonanie zjazdów i dojazdów do nowej wagi samochodowej.

- Wykonanie skutecznego odwodnienia fundamentów wagi.

- Wykonanie chodnika z obrzeżami wzdłuż prawej strony wagi (patrząc w kierunku wjazdu).

- Montaż nowej wagi samochodowej na wykonanych fundamentach.

- Montaż uszczelki T teflonowej pomostu wagi.

- Montaż i uruchomienie szlabanów na wjeździe i wyjeździe z wagi.

- Montaż i oznakowanie w sposób trwały, trudnościeralny w postaci pasów żółtych lub żółto czarnych granic wagi samochodowej.

- Montaż i uruchomienie terminali wagowych.

- Opracowanie oprogramowania pomiarowego wagi, jego instalacja i uruchomienie na komputerze pomiarowym (komputer zapewnia Zleceniodawca).

- Szkolenie pracowników Zleceniodawcy (max 12 osób) z obsługi wagi i oprogramowania pomiarowego wraz 
z wydaniem certyfikatów szkolenia.

- Wzorcowanie wagi i dostarczenie świadectwa wzorcowania spełniającego wymagania zamawiającego.

- Uporządkowaniu terenu budowy, w taki sposób, aby można było rozpocząć użytkowanie.

- Wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania Zamówienia opisane w dokumentacji projektowej, Opisie Przedmiotu Zamówienia, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.

- Przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej atesty, certyfikaty, inwentaryzację geodezyjną, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi wagi, terminala wagowego i oprogramowania, warunki gwarancyjne  oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa (dokumentacja powykonawcza).

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma , aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym ale nie o gorszych parametrach.

Wszystkie zamontowane urządzenia/wyposażenie oraz użyte w nich elementy/części muszą posiadać niezbędne atesty/dopuszczenia jeżeli dla takiego urządzenia/wyposażenia i/lub użytych elementów/części wymagają tego przepisy prawne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego dołączając do składanej przez siebie oferty karty katalogowe, certyfikaty, gwarancje producenta na proponowane przez siebie rozwiązania w celu potwierdzenia spełniania wymogów minimalnych proponowanych komponentów.

Wszelkie elementy instalacji wagi muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r.

Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej Zamawiającego  oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia. Załączony przedmiar robót oraz zamieszczone zdjęcia z opisem stanowią element pomocniczy do wyceny oferty.

STAN ISTNIEJĄCY

- Obecna waga samochodowa zagłębiona usytuowana jest na terenie otwartym z możliwością zjazdu/wjazdu z dwóch stron.

- Płyty pomiarowe wagi (pomosty), dojazd, zjazd z wagi wzniesione ponad poziom terenu (asfaltu) o około 12 cm.

- Wzniesienie wagi ponad poziom gruntu (asfaltu) wykonane z betonu.

- Teren w bezpośrednim otoczeniu wagi – podłoże asfaltowe.

- Fundamenty wagi betonowe o wymiarach zewnętrznych około 3,5 m x 13 m x 1,5 m (głębokość fundamentów/ zagłębienia na którym jest posadowiona waga – bez uwzględnienia grubości fundamentu)

- Na fundamentach posadowione są cztery płyty pomiarowe (pomosty wagi), betonowo stalowe, o wymiarach łącznych około 12 m x3 m (obszar pomiarowy wagi) – każda płyta o wymiarach około 6 m x 1,5 m.

- Płyty pomiarowe posadowione w fundamentach, prawdopodobnie na konstrukcji kratowej, stalowej.

- W pobliżu płyt pomiarowych wagi (ok. 2 m od strony najazdu na wagi) znajduje się kontener socjalny, 
w którym jest zainstalowany komputer z oprogramowaniem pomiarowym do odczytu wskazań wagi.

- Waga zasilana jest z instalacji elektrycznej w kontenerze (szafka elektryczna na zewnątrz na ścianie kontenera) - zabezpieczenie B16A.

Poglądowe zdjęcia umiejscowienia obecnej wagi samochodowej (które jest jednocześnie miejscem montażu/posadowienia nowej, większej wagi) na terenie CNBOP-PIB, wyglądu terenu oraz główne, orientacyjne wymiary przedstawiono poniżej.

Usytuowanie obecnej wagi (podlegającej rozbiórce) oraz umiejscowienie nowej wagi  na terenie CNBOP-PIB

Wykorzystano: https://mapy.geoportal.gov.pl

Pole ograniczone czerwonym, przerywanym kreskowaniem (wymiary przybliżone): 19 m x 6 m

Kierunek wjazdu na wagę

Orientacyjne umiejscowienie nowej wagi i jej fundamentów – poglądowo zaznaczono czerwonym kreskowaniem na poniższym zdjęciu.

Przesunięcie nowej wagi o około 1 metr w stronę terenu nieutwardzonego (w prawą stronę).

Przesunięcie nowej wagi wzdłuż o około 2-3 mery w stronę kontenera socjalnego.

Minimalne wymagania techniczne dla fundamentów wagi, dojazdu i zjazdu z wagi, wagi samochodowej, chodnika, terminali wagowych, szlabanów  i oprogramowania pomiarowego oraz wzorcowania wagi

Fundamenty i dojazd/zjazd z wagi

Wymiary fundamentów (długość, szerokość, grubość ścian oraz głębokość posadowienia) muszą zapewniać prawidłowy montaż i pracę wagi najazdowej samochodowej o minimalnych parametrach określonych poniżej.

Minimalna nośność (wytrzymałość fundamentów) musi zapewniać prawidłową pracę wagi i jej systemu pomiarowego oraz wjazd i zjazd z wagi bez uszkodzeń wagi, jej fundamentów oraz wykonanych wjazdów 
i zjazdów z wagi dla pojazdów o masie całkowitej maksimum 60 ton, nacisku na oś pojazdu do 30 ton,  nacisku na koło pojazdu (punktowe maksymalne obciążenie) – 15 ton.

Fundamenty wagi szczelne – odporne na warunki atmosferyczne dla tej strefy klimatycznej. W fundamentach wagi musi być wykonane odwodnienie zapewniające skuteczne odprowadzenie wód opadowych z fundamentów wagi (wanny wagi) – odprowadzenie wody do istniejącej studni chłonnej lub wykonanie nowej studni chłonnej.

Fundament wagi wykonany z betonu zbrojonego odpowiedniej klasy, zdolny przenieść zakładane obciążenia.

Dojazd/zjazd z wagi – wykonany w technologii betonowej, zdolne przenieść bez uszkodzeń obciążenie maksimum 60 ton, nacisku na oś pojazdu do 30 ton, nacisku na koło pojazdu (punktowe maksymalne obciążenie) – 15 ton.

Fundamenty wagi wykonane na poziomie otaczającego utwardzonego gruntu (asfalt) lub nieznacznie (o około 1-2 cm) podniesione nad poziom otaczającego utwardzonego gruntu w celu zapobieżenia bezpośredniemu wpływaniu wody opadowej do wanny (zagłębionych fundamentów) wagi.

Chodnik przy wadze

Wykonanie chodnika z obrzeżami z prawej strony wagi - patrząc od strony wjazdu na wagę (długość około 21 m, szerokość około 1 - 1,5 m, w chodniku na całej długości zamontowane odwodnienie liniowe klasy B-125 składające się z kanału (koryta) i zabezpieczającego go rusztu (połączone z istniejącym odwodnieniem przy wieży – budynek W). Kostka brukowa o grubości min. 8 cm, ułożona na podsypce. Wytrzymałość chodnika 
i odwodnienia liniowego na ruch pojazdów do 3,5 tony. Chodnik wykonany na poziomie istniejącego podłoża asfaltowego.

Waga najazdowa samochodowa

POMOST WAGI I WAGA:

- Waga posadowiona na poziomie wykonanych nowych fundamentów.

- Bezpośredni dojazd/zjazd  na poziomie pomostu wagi i wykonanych nowych fundamentach. W przypadku wykonania fundamentów wagi wzniesionych ponad poziom gruntu – wykonanie łagodnych podjazdów i zjazdów na i z wagi (likwidacja progów).

- Każda platforma wagowa o konstrukcji stalowej lub stalowo-betonowej podparta cyfrowymi przetwornikami tensometrycznymi (pomiarowymi).

- Platforma wagowa  - 8 szt. o wymiarach minimum (długość x szerokość) 3 m x 2 m każda platforma.

Całość – zapewniająca swobodną pracę każdej platformy (długoś x szerokość ) minimum 12 m x 4 m.

- Cały pomost wagi składa się z 8 platform wagowych, każda platforma o wymiarach minimum
3 m x 2 m.

- Uszczelka T teflonowa pomostu wagi (około 50 m) – ułożona na całej platformie wagowej między pomostami wagi oraz między pomostami wagi i fundamentami.

- Zakres ważenia jednej platformy wagowej –  min. 15 t (15000 kg).

- Obciążenie minimalne pojedynczej platformy wagowej – 100 kg lub mniej.

- W pomoście wagi musi byś zapewniony otwór/właz rewizyjny umożliwiający dostęp serwisanta w celu konserwacji wagi (czujników, połączeń itp.).

- Działka legalizacyjna max. 5 kg.

- Działka elementarna – d ≤ 5 kg .

- Zakres temperatury pracy wagi : -35 do + 60°C.

- Zasilanie sieciowe standardowe: 87 - 240 V / 49 - 61 Hz.

- Dopuszczalna prędkość przejazdu przez wagę : do 10 km/godz.

- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zastosowanej elektroniki pomiarowej wagi.

CZUJNIKI (PRZETWORNIKI) TENSOMETRYCZNE WAGI - CYFROWE

- Min. 4 szt. na każdą platformę wagową (łącznie min. 32 czujniki).

- Zakres nominalny czujnika (przetwornika tensometrycznego) – 30 t (30 000 kg).

- Obciążenie dopuszczalne – 200 % nominalnego.

- Obciążenie krytyczne – 300 % nominalnego.

- Klasa dokładności w/g OIML – III.

- Nmax (max. liczba działek legalizacyjnych) klasa C4 – 4000.

- Klasa dokładności C4.

- V min. (minimalna wartość działki leg.) C4 = 5 kg.

- Rodzaj przetworników: trzpieniowy ściskany.

- Typ przetworników – cyfrowy.

- Transmisja danych cyfrowa  - Control Area Network, Encrypted

- Klasa szczelności - IP69K.

- Zakres pracy w temperaturze  min.-35°C ÷ 60°C.

- Dopuszczalny stopień przechyłu od pionu: minimum 10°.

- Systemowe zabezpieczenie odgromowo-przepięciowe: minimum 44000 A.

- Skuteczność zabezpieczenia odgromowo-przepięciowego potwierdzona certyfikatem badań przez minimum  dwa niezależne laboratoria specjalistyczne.

- Przewody podwójnie ekranowane, zabezpieczone oplotem ze stali nierdzewnej.

- Brak skrzynek sumujących.

UWAGI:

1. Rozmieszczenie czujników tensometrycznych, pomiarowych w każdej platformie wagi oraz ich oprogramowanie/algorytm pomiarowy musi zapewniać ten sam wynik pomiaru masy ważonego pojazdu, masy obciążenia każdej osi, masy obciążenia stron pojazdu niezależnie od miejsca ustanowienia obciążenia (ustawienia koła/kół ważonego pojazdu na tej platformie) na platformie wagi – przemieszczenie pojazdu w przód/tył i/lub w lewo/prawo na platformie wagi zapewnia ten sam wynik pomiaru masy ważonego pojazdu.

2. Rozmieszczenie czujników tensometrycznych, pomiarowych w każdej platformie wagi oraz ich oprogramowanie/algorytm pomiarowy musi zapewniać ten sam wynik pomiaru masy niezależnie od miejsca ustanowienia obciążenia (ustawienia koła/kół ważonego pojazdu na tej platformie) na różnych platformach wagi (tzn waga wskazuje te same wartości masy ważonego pojazdu i obciążeń na osie/strony jeżeli samochód stoi na np. platformie nr 1,2,3,4 a potem na platformie 3,4,5,6).

3. Wszystkie cyfrowe czujniki tensometryczne, połączenia, przewody i elementy (lub ich zabezpieczenia ochronne) użyte do montażu wagi oraz terminali wagowych – pracujące na zewnątrz, w gruncie lub w fundamentach wagi, muszą posiadać możliwość pracy w temperaturach od minimum: -350C do 600C, klasę szczelności min. IP68 lub wyższe (dla czujników tensometrycznych cyfrowych klasa szczelności IP69K), odporne na uszkodzenia przez gryzonie typu: mysz, szczur, kuna itp.) oraz odporne na intensywne opady atmosferyczne dla tej strefy klimatycznej.

4. Wszystkie wyprowadzenia elektryczne i pomiarowe (lub inne niezbędne) do kontenera socjalnego (lub szafki elektrycznej przy kontenerze) w którym będzie pracował komputer z oprogramowaniem pomiarowym – prowadzone  na maksymalnej możliwej długości pod powierzchnią gruntu/terenu.

Diagnostyka i przewidywanie awarii.  Komunikaty błędów

Automatyczna diagnostyka systemu z komunikatami błędów przy awarii, dziennik zdarzeń:

- Minimalne napięcie zasilania.

- Poziom ostatniego napięcia zasilania.

- Fluktuacja temperatury.

- Maksymalna temperatura.

- Minimalna temperatura.

- Procentowy poziom stężenia gazu (tlenu w helu) w obudowie – wskazuje stan szczelności  przetwornika.

- Odchyłka przesunięcia prawidłowości siły pionowego nacisku na trzpień.

- Odchyłka siły nacisku.

- Aktualna siła nacisku.

- Wskazanie błędu dryfu zera.

- Aktualna wartość dryfu zera.

- Średnie wartości przeciążenia wagi.

- Wyniki błędów symetrii przetworników pomiarowych zainstalowanych w wadze.

- Wskazanie rozbieżności symetrii.

- Wskazanie przekroczenia nacisku w chwili awarii.

- Awaria przetwornika (czujnika) lub przetworników tensometrycznych wagi – ze wskazaniem uszkodzonego (uszkodzonych).

TERMINAL WAGOWY

Rodzaj elektroniczny, cyfrowy miernik wagowy.

Klawiatura numeryczna z przyciskami funkcyjnymi i specjalnymi.

Dopuszczalna rozdzielczość legalizacyjna dla III klasy 10 000 działek.

Zasilanie sieciowe uniwersalne: 100-240 VAC, 49-61 Hz

Porty komunikacyjne: COM 1 – RS232, 20mA CL, COM 2 – RS232, RS485/422USB, TCP/IP 10Base-T Ethernet

Obudowa - klasa szczelności IP 69K

SZLABANY ZAMONTOWANE NA WJEŹDZIE I WYJEŹDZIE Z WAGI

- Dopuszcza się szlaban pojedynczy na wjeździe i pojedynczy na wyjeździe z wagi (po jednej obudowie wraz 
z mechanizmami i centralą sterującą i po jednym ramieniu szlabanu na wjeździe i wyjeździe z wagi)  lub 
o konstrukcji 2 szt. na wjeździe i 2 szt. na wyjeździe z wagi (po dwie obudowy wraz z mechanizmami i centralą sterującą i dwa ramiona szlabanu na wjeździe i wyjeździe z wagi). W przypadku zastosowanie szlabanów w wersji po dwa na wjeździe i wyjeździe z wagi odległość (szerokość przejazdu dla pojazdu) między szlabanami, przy podniesionych szlabanach minimum 5 m.

- Dla szlabanów pojedynczych na wjeździe i wyjeździe – długość każdego ramienia szlabanu min. 3,5 m (wskazane 4 m). W przypadku zastosowania  stałego podparcia opuszczonego ramienia szlabanu odległość (szerokość przejazdu dla pojazdu) między obudową szlabanu a podporą ramienia szlabanu, przy podniesionym szlabanie minimum 5 m. Przy zastosowaniu konstrukcji z podporą długość ramienia odpowiednia do zapewnienia minimum 5 metrów przejazdu przy podniesionym szlabanie.

- Dla szlabanów podwójnych na wjeździe i wyjeździe – długość ramion szlabanów taka aby odległość między  końcami opuszczonych ramion szlabanu (swobodna przestrzeń do przejścia ) nie była większa niż  1m.

-  Sterowanie podnoszenia i opuszczania ramion szlabanów za pomocą pilotów zdalnego sterowania.

-  Min. 5 szt. pilotów.

- Obsługa jednoczesna (tym samym pilotem) wszystkich szlabanów (jednoczesne zamykanie lub otwieranie) – otwieranie jednym przyciskiem na pilocie, zamykanie drugim przyciskiem na pilocie lub tym samym co otwieranie. Szlabany z możliwością pozostawienia w pozycji otwartej / zamkniętej (możliwość wyłączenia funkcji automatycznego opuszczania szlabanu po upływie czasu).

- Montaż szlabanów w sposób nie ograniczający wjazdu (pola pomiarowego wagi) na wagę.

- Szlabany z mechanizmem łatwego wyłamania ramienia.

- Ramiona szlabanu  z oznakowaniem odblaskowym.

- Zasilanie szlabanów elektryczne, stopień ochrony minimum IP54, klasa izolacji min. I, temperatura pracy szlabanów min. od -20°C ÷ 55°C.

OPROGRAMOWANIE POMIAROWE

Musi zapewniać minimum:

- możliwość instalacji i pracy na poniższym komputerze/laptopie, który zapewnia Zamawiający:

Laptop wzmocniony GETAC, model X500G2 R02V010104, PROCESOR Intel Core I5-4300M 
CPU 2,60 GHz

System operacyjny: Windows 7 Professional

Typ systemu: 64-bitowy

RAM 8 GB

Dysk twardy 450GB

- Oprogramowanie wagi powinno pracować na laptopie zarówno w wersji przewodowej  jak i bezprzewodowo.

- Laptop/komputer z oprogramowaniem wagi będzie pracował w nieogrzewanym kontenerze socjalnym umieszczonym w pobliżu wagi.

-  Oprogramowanie wagi powinno pracować na laptopie również  po uaktualnieniu wersji oprogramowania (do Windows 11).

- Zapisywanie wyników pomiarów w postaci raportów na dysku twardym komputera – wprowadzenie dowolnej nazwy raportu do zapisu z użyciem liter (w tym polskich), cyfr i znaków specjalnych ( przykład zapisu: „1986/BS/24 Firma, pomiar MMR2”)  - minimum 50 znaków.

- Możliwość wydruku raportów pomiarowych.

- Wskazywać wartości zerowe po uruchomieniu oprogramowania dla płyt wagi (platform wagowych) nieobciążonych.

- Wskazywać wartości zerowe po zjechaniu pojazdu z wagi.

– Dokonywanie obliczeń i wyświetlanie wyników z dokładnością: minimum 5kg lub dokładniejsza.

- Pomiar/wskazanie na ekranie masy pojazdu stojącego na platformach pomiarowych.

- Pomiar/wskazanie jednoczesne na ekranie obciążenia na każdą oś pojazdu stojącego na platformach pomiarowych.

- Pomiar/wskazanie jednoczesne na ekranie obciążenia na każdą stronę pojazdu stojącego na platformach pomiarowych (sumaryczne obciążenie na koła pojazdu z jego lewej strony oraz sumaryczne obciążenie na koła pojazdu z prawej strony).

- algorytm pozwalający w przypadku awarii przetworników cyfrowych (tensometrycznych) awaryjne zastąpienie uszkodzonego przetwornika, przez sprawny przetwornik cyfrowy i działanie wagi bez wyłączania jej z ruchu.

- Możliwość wprowadzenia w raporcie takich dodatkowych danych identyfikacyjnych jak:

- Data pomiaru – wprowadzana automatycznie z systemu, z możliwością wpisania/korekty daty pomiaru przez operatora

- Numer umowy – wprowadzana przez operatora - np. 9999/BS/99

- Producent pojazdu - wprowadzana przez operatora – np. CNBOP-PIB

- Marka pojazdu - wprowadzana przez operatora – np. SCANIA

- VIN pojazdu- wprowadzana przez operatora – np. YK2S6X20002230564

- Nr rejestracyjny pojazdu- wprowadzana przez operatora np. CBY 69KY7C

- Pomiaru dokonał- wprowadzana przez operatora np. Piotr Piotrowski

- Temperatura w trakcie pomiaru (w stopniach Celcjusza, dokładność zapisu 0,1) 
- wprowadzana przez operatora np. 26,3

- Uwagi - wprowadzane przez operatora – minimum 200 znaków (litery, cyfry, znaki specjalne dostępne ze standardowej klawiatury typu QWERTY)

UWAGA: nie wypełnienie danych identyfikacyjnych w raporcie – nie powoduje, że raportu nie można zapisać. Obsługujący może wprowadzić tylko niektóre dane lub nie wprowadzić żadnych danych 
z powyższych.

- Wykonawca oprócz oprogramowania pomiarowego, które zainstaluje na laptopie zapewnia również w pełni funkcjonalną kopię zapasową oprogramowania na nośniku elektronicznym (pendrive lub przenośny dysk twardy), którą dostarczy Zamawiającemu.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu hasło serwisowe do oprogramowania pomiarowego – Zamawiający wykorzysta hasło serwisowe tylko: po wygaśnięciu gwarancji lub po  zaprzestaniu działalności przez Wykonawcę w okresie gwarancji lub w przypadku nieterminowej/ niezgodnej z gwarancją realizacji umowy /warunków gwarancyjnych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania wagi w okresie udzielonej gwarancji – 
w przypadku uaktualnień dotyczących poprawek bezpieczeństwa, zabezpieczeń, stwierdzonych błędów/niepoprawności funkcjonowania.

UWAGI:

- Szczegóły funkcjonalności oprogramowania wagi, wygląd graficzny oprogramowania do ustalenia 
z Wykonawcą zamówienia.

- Wykonawca zapewni możliwość zdalnego wykonywania procedur diagnostycznych całego systemu ważącego, w szczególności zaś przetworników cyfrowych wagowych, pod warunkiem, że system wagowy jest dostępny dla diagnosty za pośrednictwem sieci internetowej WAN.

- Wykonawca zapewni w oprogramowaniu funkcję adjustacji (funkcja chroniona hasłem) – korekta wartości wskazań na podstawie wyników wzorcowania.

WZORCOWANIE WAGI

Wykonawca zapewni wzorcowanie wagi w akredytowanym laboratorium wzorcującym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Wyniki wzorcowania muszą być objęte akredytacją jednostki akredytującej, będącej sygnatariuszem porozumienia ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation – Mutual Recognition Arrangement) lub, w przypadku Narodowego Instytutu Metrologii (NMI), potwierdzone wpisem do bazy CIPM MRA (Comité International des Poids et Mesures – Mutual Recognition Arrangement). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo wzorcowania w formie papierowej i/lub elektronicznej (PDF).

- każda platforma wagowa (8 szt.) będzie wzorcowana w następujących punktach pomiarowych:

- 100 kg lub mniej jeżeli minimalne obciążenie platformy jest mniejsze,

- 3750 kg, co stanowi 25% obciążenia nominalnego platformy,

- 7500 kg, co stanowi 50% obciążenia nominalnego platformy,

- 11250 kg, co stanowi 75% obciążenia nominalnego platformy,

- 15000 kg, co stanowi 100% obciążenia nominalnego platformy.

każda platforma robocza powinna posiadać oddzielne świadectwo wzorcowania,

- Każda z par platform wagowych będzie wzorcowana w następujących punktach pomiarowych:

- 200 kg lub mniej jeżeli minimalne obciążenie par platform jest mniejsze,

- 7500 kg,

- 15000 kg.

obciążenie równomiernie rozłożone na każdej platformie,

każda para platform powinna posiadać oddzielne świadectwo wzorcowania,

- cztery platformy wagowe tworzące stronę będą wzorcowane w następujących punktach pomiarowych:

- 400 kg lub mniej jeżeli minimalne obciążenie czterech platform jest mniejsze,

- 15000 kg,

- 30000 kg.

obciążenie równomiernie rozłożone na każdej platformie,

każda strona złożona z czterech platform wagowych powinna posiadać oddzielne świadectwo wzorcowania,

- wszystkie 8 platform wagowych będą wzorcowane w następujących punktach pomiarowych:

- 800 kg lub mniej jeżeli minimalne obciążenie 8 platform jest mniejsze,

- 30000 kg,

- 60000 kg.

obciążenie równomiernie rozłożone na każdej platformie,

wyniki wzorcowania ujęte w oddzielnym świadectwie wzorcowania.

DODATKOWE OZNAKOWANIE OSTRZEGAWCZE WAGI

Oznakowanie w sposób trwały, trudnościeralny (odporny na warunki atmosferyczne i najazdy kołami ważonych pojazdów) w postaci pasów żółtych lub żółto czarnych, z każdej strony, granic wagi samochodowej (np. oznakowanie fundamentów trwałą farbą lub inną metodą).

- Gwarancja.

Okresy gwarancji :

Fundamenty wagi, wjazdy i  zjazdy na wagę, roboty budowlane, chodnik, wagę jej montaż, terminale wagowe i oprogramowanie pomiarowe wagi, szlabany do wagi i ich montaż - okres gwarancji  - min. 60 miesięcy.

Tensometryczne przetworniki pomiarowe wagi i ich instalację do wagi  - okres gwarancji - min .120 miesięcy (gwarancja obejmuje również uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi)
Gwarancja obejmuje:

- Naprawę lub wymianę części przedmiotu umowy zawierającej wady w terminie określonym 
w dokumencie gwarancyjnym, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego

- Usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie umowy w momencie prowadzenia robót jak 
i powstałych w okresie gwarancji.

- Wymagania stawiane wykonawcy.

- Wykonawca przedstawi minimum trzy referencje, że prawidłowo wykonał  w okresie ostatnich 5 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prace związane z instalacją 
i uruchomieniem wag najazdowych zagłębionych (wskazane jest również wykazanie wykonanych prac budowlanych np. związanych z wykonaniem fundamentów wagi) o wartości co najmniej 400 000 zł każda.

- Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie robót posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  – bez ograniczeń – o specjalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu wraz z ofertą należy przedstawić ksero w/w uprawnień.

- Posiada polisę OC na kwotę 850 tys. złotych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1,5% wartości zamówienia, przed upływem terminu składania ofert.

- Postanowienia Końcowe.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z materiałami przetargowymi dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji 
w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postepowania przez Zamawiającego. Wykonawca, który nie przeprowadzi wizji lokalnej, a zostanie wybrany do realizacji zamówienia nie będzie mógł zgłaszać żadnych roszczeń wynikających z ewentualnego określenia zakresu prac i ceny oferty.

- Warunki dotyczące przetargu, przygotowania oferty oraz warunki dotyczące realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami.

- Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia– przewiduje się cotygodniowe narady koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną stosowanych rozwiązań i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia
i zapewnia osoby posiadające doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia prac i wykona oznakowanie miejsca robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące porządkowanie terenu prowadzenia robót.

- Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, 
w tym również usługi towarzyszące jak: badania, sprawdzenia, wzorcowanie, szkolenie itp.

- Wykonawca robót  będzie mógł korzystać ze wskazanych źródeł poboru energii elektrycznej i wody.

- Wykonawca na własny koszt zapewni swojemu personelowi pomieszczenie socjalne oraz toaletę przenośną typu TOI TOI.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania terenu robót i prowadzenia prac związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienie w sposób nie utrudniający funkcjonowania Zamawiającego 
i zapewniający bezpieczeństwo osobom przebywającym na jego terenie oraz na terenie przyległym, przy czym ewentualne wyłączanie mediów musi być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku, przestrzegania zasad BHP i ppoż.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót, przy czym ubezpieczeniom podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od ognia, zalania, i innych zdarzeń losowych;

- odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz 
w następstwie nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w wycenie wszystkich materiałów, również pomocniczych, wszystkich niezbędnych robót i pracy sprzętu, wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, które nie zostały sprecyzowane 
w dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenia ilości robót tak, aby obejmowały one kompletną 
i poprawna realizację zadania. Ilości robót podane przez Zamawiającego mają charakter pomocniczy, nie powinny być podstawą do przygotowania oferty. Wykonawca powinien zweryfikować obmiary na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej, zasad sztuki budowlanej i doświadczeń przy podobnych realizacjach.

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiałów nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających ważne certyfikaty i deklarację zgodności 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ważność krajowych ocen technicznych
i certyfikatów na wyroby przed ich zastosowaniem.

- Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy z Zamawiającym do przedłożenia listy pracowników wchodzących i listy pojazdów wjeżdżających na teren CNBOP-PIB.

- Wszystkie prace będą wykonane z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom 
i posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione instytucje.

- Uwagi wykonawcze

- Po wykonaniu robót budowlanych teren oraz miejsce prowadzenia prac należy uporządkować.

- Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, będą musiały być przedstawione do zaakceptowania Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie powinien być niższy niż przedstawionych w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację powykonawczą w tym pomiary geodezyjne.

Opis przedmiotu zamówienia stanowią również załączone do ogłoszenia dokumenty Dokumentacji projektowej i dokumentacji towarzyszącej w plik archiwum (zip)

Załącznik nr 3 do SWZ

TGZ/05/2025

Zamawiający

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony                               Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………

…………………………………

Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ podmiotu udostępniającego zasoby*

składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej    ustawą Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych

Rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213 - numer sprawy TGZ/05/2025

prowadzonego przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

INFORMACJA DOTYCZY

WYKONAWCY1

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE2,

PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY3

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

……………………………… miejscowość, data:……………………….

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ust. …. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) .

……………………………… miejscowość, data:……………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………… miejscowość, data:……………………….

Instrukcja wypełnienia:

      - Wypełnia Wykonawca, który samodzielnie składa  ofertę ( podpisuje kwalifikowanym podpisem

elektronicznym    lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

2.  Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w ( podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

3.  Wypełnia   podmiot udostępniający  zasoby  ( podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

4.  Oświadczenie/a   Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby  przekazywane  jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami

Załącznik nr 4 do SWZ

TGZ/05/2025

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony                               Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez

…………………………………………

…………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ podmiotu udostępniającego zasoby

składane na podstawie art. 125  ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.),

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych:

Rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych sanitarnej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie ul. Nadwiślańska 213

prowadzonego przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

INFORMACJA DOTYCZY

WYKONAWCY1

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAMÓWIENIE2,

PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY3

oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji warunków zamówienia  .…………………………………………………………………………………..

……………………………… miejscowość, data:…………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego)

Instrukcja wypełnienia:

      - Wypełnia Wykonawca, który samodzielnie składa  ofertę ( podpisuje kwalifikowanym podpisem

elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym )

2.  Wypełnia  ten Wykonawca wspólnie ubiegających się o zamówienie w ( podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) który potwierdza spełnianie warunku udziału

3.  Wypełnia   podmiot udostępniający  zasoby  ( podpisuje kwalifikowanym podpisem   elektronicznym   lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby na potwierdzenie spełniania warunku udziału

4.  Oświadczenie/a   Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotów udostępniających zasoby  przekazywane  jest/są  wraz z ofertą i innymi wymaganymi dokumentami

Załącznik nr 5 do SWZ

TGZ/05/2025

UMOWA Nr    TGZ/PZP/………………../ BS

zawarta w dniu                2025 r. w Józefowie, pomiędzy:

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213, KRS Nr 0000149404, NIP 532-18-29-288, REGON: 000591685, reprezentowanym przez:

_____________________________________________

zwanym dalej ,,Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………….

_____________________________________________

zwanym dalej ,,Wykonawcą’’

W wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie stanowiska badawczego: rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213 znak TGZ/05/2025 - według wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy), została zawarta umowa (dalej: „umowa”) o następującej treści:

§ 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie w siedzibie Zamawiającego stanowiska badawczego polegającego na: rozbiórce starej i budowie nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych, uruchomienie i wzorcowanie nowej wagi samochodowej zagłębionej wraz z terminalem wagowym i oprogramowaniem pomiarowym zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze stanowiska badawczego.

- Przedmiot umowy powinien spełniać parametry określone w Opisie Przedmiotu umowy (dalej OPZ - załącznik nr 2 do Umowy) ,dokumentacji projektowej budowy i rozbiórki wagi (załącznik nr 3 do Umowy) oraz w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 4 do Umowy).

§ 2

## Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy  w terminie ………………………. Realizacja przedmiotu umowy będzie obejmować również ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego, uruchomienie i wzorcowanie stanowiska badawczego orasz przeszkolenie personelu Zamawiającego przez Wykonawcę.

- Wykonawca przekaże listę wszystkich dostarczonych urządzeń stanowiska badawczego wraz z ich numerami seryjnymi w formie papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu realizacji dostawy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi dostarczonego stanowiska badawczego w języku polskim w wersji elektronicznej.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (poza oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze pomiarowym) w pełni funkcjonalną kopię zapasową oprogramowania pomiarowego wraz z hasłem serwisowym.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Strony Umowy bez zastrzeżeń, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia.

- Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. Termin na usunięcie wad, nie powoduję przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi stanowiska i uwzględnił je w wynagrodzeniu;

- Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą umową  wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający może powołać uprawnione osoby do sprawowania kontroli nad poprawnością prowadzenia robót.

- Wykonawca na własny koszt zabezpieczy i zapewni:

- magazynowanie zakupionych przez siebie materiałów i narzędzi;

- zorganizuje zaplecze budowy;

- pojemniki na odpady płynne i stałe.

- Zamawiający nie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia środków finansowych na realizację umowy,

- przekazania Wykonawcy terenu robót,

- wskazania Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz punktu zrzutu ścieków do kanalizacji,

- uzgadniania z Wykonawcą terminów odbiorów robót zanikających oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- odbioru przedmiotu umowy, sporządzenia protokołu odbioru robót oraz zapłaty umówionej ceny,

- dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym przepisów ustawy Prawo Budowlane,

- wyznaczenia osoby do kontaktów z Wykonawcą upoważnioną do podejmowania wszelkich czynności mających na celu wykonanie niniejszej Umowy bez prawa do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu polisę potwierdzającą posiadanie przez niego aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy. Ubezpieczenie stanowi załącznik do umowy.

§ 3

Realizacja i odbiór robót

- Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Z czynności przekazania terenu robót zostanie sporządzony protokół podpisany przez Strony.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie lub faksem.

- Zamawiający potwierdzi zakończenie robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót będących przedmiotem odbioru częściowego po sprawdzeniu dokumentów odbiorowych oraz prawidłowości wykonania prac w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia jak w ust. 3.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- rozpoczęcia robót najpóźniej w terminie 3 dni od daty wprowadzenia na teren robót,

- niewstrzymywania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż jeden  tydzień, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego,

- zapewnienia na czas trwania robót uprawnionego, stałego kierownictwa,

- zapewnienia wykwalifikowanej kadry do wykonania robót,

- zapewnienia niezbędnej ilości sprzętu, narzędzi, materiałów,

- powiadomienia na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieobjętych OPZ (o ile taka konieczność wystąpi), jak również o dostrzeżonych wadach,

- informowania Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach wpływających na  prawidłową realizację umowy,

- zabezpieczenia terenu wykonywania robót przed ingerencją osób trzecich,

- zorganizowania prowadzenia prac uwzględniając prowadzoną przez Zamawiającego działalność badawczą (zaleca się prowadzić roboty budowlane w godz. 7.30 – 15.30 w dni robocze, w pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego),

- prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów 
i infrastruktury, zlokalizowanej na terenie robót oraz zlokalizowanych poza tym terenem i nie podlegających robotom remontowym (obiekty przyległe i teren),

- złożenia Zamawiającemu listy osób (imię i nazwisko) i pojazdów (marka, nr rejestracyjny) biorących udział w realizacji przedmiotu umowy – najpóźniej przed rozpoczęciem prac lecz nie później niż 5 dni od daty podpisania umowy przedmiotu umowy,

- informowania Zamawiającego o spodziewanych dostawach materiałów, urządzeń, wyposażenia celem usprawnienia obsługi wjazdu na teren Zamawiającego,

- w przypadku realizowania dostaw firmami spedycyjnymi bezwzględne podawanie kontaktu telefonicznego do osoby odpowiedzialnej za odbiór dostawy,

- w przypadku dostaw materiałów na teren robót, których łączny ciężar wraz z pojazdem przekracza 3,5t, należy po poinformowaniu Zamawiającego korzystać z drugiej bramy wjazdowej (stary wjazd od ul. Nadwiślańskiej),

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania terenu robót i prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją umowy w sposób nie utrudniający funkcjonowania Zamawiającego i zapewniający bezpieczeństwo osobom przebywającym na jego terenie oraz na terenie przyległym, przy czym ewentualne wyłączanie mediów musi być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym,

- naprawy na własny koszt uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub infrastruktury oraz aparatury badawczej, w przypadku ich uszkodzenia w okresie realizacji przedmiotu umowy, w tym naprawy uszkodzeń (m.in. dróg dojazdowych, chodników) i wykonania wszelkich prac odtworzeniowych na terenach przyległych,

- natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach 
i trudnościach mających wpływ na terminową i bezusterkową realizację przedmiotu umowy oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej,

- okazania na wezwanie Zamawiającego umowy z podmiotem posiadającym wymagane odrębnymi przepisami pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpadów, kopii kart przekazania odpadów pochodzących z wykonywania przedmiotu umowy i innych dokumentów potwierdzających zgodne z prawem postępowanie z odpadami,

- uzyskania zgody Zamawiającego na wywóz elementów zdemontowanych z terenu robót i każdorazowe wcześniejsze ustalanie z Zamawiającym, które planowane do demontażu elementy można wywieźć. Wywóz materiałów z terenu robót może się odbywać wyłącznie w dni robocze w godz. 8 – 14,

- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności w zakresie BHP i ppoż. oraz stosowania „Instrukcji wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo na terenie CNBOP-PIB”.

- Wykonawca w pełni odpowiada za zastosowane materiały.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, sprzętu i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości zastosowanych materiałów Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od Stron umowy ekspertowi. Jeżeli rezultat tych badań wykaże, że zbadane materiały są niezgodne z umową, koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś w przeciwnym razie koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego akceptację eksperta.

- Jeżeli Zamawiający w uzasadnionym przypadku stwierdzi konieczność zweryfikowania przedstawionych przez Wykonawcę wyników pomiarów, prób, sprawdzeń itp. Wykonawca nie będzie sprzeciwiał się tym pracom. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pomiarach Wykonawcy kosztami dodatkowych prób, pomiarów zleconych przez Zamawiającego zostanie obciążony Wykonawca. Wykonawca ma prawo uczestniczenia w pomiarach weryfikacyjnych prowadzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi próby, pomiary, sprawdzenia, wzorcowanie itp. przy udziale Zamawiającego

- Protokół odbioru końcowego robót zostanie podpisany po zakończeniu przez Wykonawcę:

- wszelkich robót budowlanych,

- montażu wagi, terminala wagowego i oprogramowania pomiarowego,

- wywzorcowaniu wagi i przedstawieniu świadectwa wzorcowania ze znakiem PCA i/lub ilac-MRA,

- przeszkoleniu wskazanych pracowników z użytkowania wagi i oprogramowania,

- uporządkowaniu terenu budowy, ale także wnętrz obiektu, które były przedmiotem robót w taki sposób, aby można było rozpocząć ich użytkowanie,

- przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej atesty, certyfikaty, inwentaryzację geodezyjną, karty gwarancyjne, warunki gwarancyjne  oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa co dokumentacji powykonawczej.

§ 4

Podwykonawstwo

- Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części branżowych, specjalistycznych robót związanych z wykonaniem robót innym podwykonawcą, pozostając jej Generalnym Wykonawcą, przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności postanowień art. art. 464, 465, 447 ww. ustawy.

- Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność przed Zamawiającym za działania lub zaniechania podwykonawcy, któremu zlecił do wykonania część robót, jak za działania własne.

- Kwestie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy od Zamawiającego będą regulowane zgodnie z postanowieniami art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotem zamówienia jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej lub opisem zakresu i warunków wykonania robót określonych w projekcie umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w §7 ust. 2.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 5, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzeżenia do treści przedłożonego projektu umowy i żądać jej zmiany z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy, o której mowa w ust. 5, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą na zaproponowanych warunkach.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zawarcia przez uzgodnionego podwykonawcę ewentualnej umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5, a której przedmiotem są roboty budowlane  związane z realizacja niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie przewidzianym w umowie o podwykonawstwo, nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 5

Cena i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonany przedmiot umowy kwotę netto …………………….. (słownie: ……………….), co wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …. %, stanowi wartość przedmiotu umowy brutto w kwocie ………………………… (słownie: ………………), w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 będzie stanowić rachunek:

a) umożliwiający płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (mechanizm split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą VAT”),

b) znajdujący się w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie VAT.

5.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera również wszelkie koszty Wykonawcy związane z  realizacją przedmiotu umowy, w tym:

- koszt zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- koszty uporządkowania terenu i wywóz odpadów;

- koszty przygotowania i organizacji placu budowy;

- koszty ewentualnych utrudnień realizacji przedmiotu umowy;

- koszty, których poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie pełnej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i oddania przedmiotu umowy do użytkowania;

- koszty skutków inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu umowy;

- koszty ubezpieczenia

- koszty przeprowadzenia wszystkich koniecznych prób, badań, sprawdzeń, wzorcowania itp. niezbędnych do przekazania przedmiotu robót do użytkowania;

- wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

## Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia:

- fundamenty, zjazdy i wjazdy na wagę, roboty budowlane, wagę i jej montaż, terminal wagowy i oprogramowanie pomiarowe wagi, szlabany do wagi XXX miesięcy od daty ostatecznego odbioru pracy (podpisania protokołu odbioru końcowego).

- przetworniki pomiarowe (tensometryczne) wagi i ich instalacje do wagi (łącznie z gwarancją na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi) - xxx miesięcy od daty ostatecznego odbioru pracy (podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany części przedmiotu umowy zawierającej wady w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wad przez Zamawiającego

- Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Gwarancja obejmuje:

- usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie umowy w momencie prowadzenia robót jak i powstałych w okresie gwarancji.

- Zamawiający winien poinformować Wykonawcę o stwierdzeniu wad w okresie gwarancji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, faksu lub mailowo, w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

- W przypadku nieusunięcia lub odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę bez utraty gwarancji na wykonane przez Wykonawcę roboty, co nie wyklucza możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych Wykonawcy.

§ 7

## Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:

- za opóźnienie w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, jednak łącznie nie więcej niż 20% tego  wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 8

Odstąpienia

  - Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie dostarczy w terminie umowy (polisy) ubezpieczenia, o której mowa  w § 2

- jeżeli Wykonawca przerwie prowadzenie robót przez okres dłuższy niż 7 dni,

- jeżeli Wykonawca, pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego lub jego inspektora nadzoru zastrzeżeń, narusza zasady prowadzenia robót budowlanych określone w obowiązujących przepisach prawa (w szczególności zasady bezpieczeństwa prowadzenia robót) lub wykonuje roboty niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z umową,

- jeżeli Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy wykonanie jej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni roboczych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 9

## Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadkach :

- siły wyższej uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  ofertą i  SWZ, przez siłę wyższą  strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia. W przypadku chęci skorzystania z klauzuli zmiany umowy spowodowanej działaniem siły wyższej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty udowadniające zaistnienie siły wyższej wskazujące, że Wykonawca działając z należytą starannością nie mógł ich przewidzieć w momencie składania zamówienia;

- zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana  ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego lub wymaganą do zapłacenia przez wykonawcę; W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy;

- zmian wynikających z przepisów prawa;

- zmian wprowadzonych na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

§ 10

## Postanowienia końcowe

Strony zgodnie ustalają, że:

- dla doręczeń stosuje się niżej wymienione adresy:

- Zamawiający: CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, faks: 22 769-33-56, e-mail: cnbop@cnbop.pl

- Wykonawca: ………………………………………

- Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego………………

- Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy……………………

- W przypadku zmiany nazwy, adresu, numeru faksu, adresu e-mail, każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić pisemnie w terminie do 14 dni drugą Stronę o zmianach. Niniejsze obowiązuje do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego,

- Wszelkie zawiadomienia dotyczące umowy powinny być dokonywane za pośrednictwem poczty kurierskiej lub listów poleconych, przy czym pismo nie odebrane od kuriera lub awizowane i nie podjęte w terminie albo wysłane na ostatni znany adres, po 14 dniach od wysłania - uznaje się za prawidłowo doręczone. Wysłanie zawiadomienia faksem lub w inny sposób nie zwalnia z obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym.

- Korespondencja wysłana na adresy wskazane w umowie lub ostatnim zawiadomieniu o zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń jest uznana za doręczoną skuteczne w terminie 14 dni od daty wysłania.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

- Strony ustalają, do rozpatrywania sporów wynikłych w związku z realizacją umowy, sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Załączniki:

1)	Specyfikacja Warunków Zamówienia;

2)	Opis przedmiotu zamówienia;

3)	Dokumentacja projektowa;

4)	Oferta wykonawcy;

5)	Klauzula informacyjna.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO” informujemy, że dane osobowe wskazane w Umowie przetwarzane są przez:

- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej– Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów (CNBOP-PIB), który staje się ich Administratorem w celu prowadzenia komunikacji dotyczącej bieżącej współpracy oraz realizacji postanowień niniejszej Umowy.

- Udostępniane dane osobowe obejmą: dane podstawowe (w celu identyfikacji) oraz dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną).

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest wypełnianie obowiązków niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. b RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu kontaktu oraz ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed takimi roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji postanowień Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową, przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz przez okres niezbędny do przechowywania tej Umowy dla celów archiwalnych.

- Przekazane dane nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do wykonania nałożonego na nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, które nie chronią ich odpowiednio.

- Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione przez Zamawiającego 
w związku ze złożeniem i realizacją postanowień Umowy przysługuje prawo do:

- dostępu do treści swoich danych,

- ich sprostowania, usunięcia,

- ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub pisemnie na adres, który został wskazany powyżej.

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

- Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w CNBOP-PIB prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@cnbop.pl

Załącznik Nr 6 do SWZ

TGZ/05/2025

................................................

(pieczęć Wykonawcy)

…......................….........................

(miejscowość i data)

WYKAZ   WYKONANYCH  ROBÓT

| Lp. | Nazwa odbiorcy roboty budowlanej | Wartość brutto wykonanych robót | Przedmiot zamówienia, miejsce wykonania | Data (dzień, miesiąc, rok) wykonania | Dokumenty potwierdzające (poświadczenia, referencje itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

.....................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy )

Załącznik Nr 7 do SWZ

TGZ/05/2025

................................................

(pieczęć Wykonawcy)

…......................….........................

(miejscowość i data)

WYKAZ  OSÓB  SKIEROWANYCH  DO  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i Nazwisko | Funkcja | Uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

.....................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SWZ

TGZ/05/2025

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym jest dostępny pod adresem : iod@cnbop.pl, tel. 22 7693 363 ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn: Rozbiórka starej i budowa nowej wagi samochodowej posadowionej na fundamentach betonowych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213  - numer sprawy TGZ/05/2025, prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana  danych  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.